Warszawa 07.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe

- Zamawiający Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi serwisowej polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów, konserwacji, napraw, demontażu, montażu klimatyzatorów, kurtyn powietrznych, instalacji klimatyzacji i wentylacji zamontowanych w pomieszczeniach  budynku  przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 Warszawa.

- Zakres prac, wykaz urządzeń oraz postanowienia umowy określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

- Okres realizacji zamówienia:  od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r.

- Ofertę należy przesłać w terminie do dnia: 19.02.2024 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail robert.warzecha@pkn.pl. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

- Możliwe jest zapoznanie się z istniejącymi instalacjami klimatyzacji i wentylacji w siedzibie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w uzgodnionym telefonicznie terminie  w godz.  900 – 1300 .

- Przy dokonywaniu oceny ofert, Zamawiający stosować będzie kryterium ceny 100%.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.

- Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Robert Warzecha – robert.warzecha@pkn.pl , tel. 22 55 67688, 601620750

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem danych jest Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) z siedzibą ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa. Kontakt z administratorem na adres email daneosobowe@pkn.pl , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z spraw związanych z przetwarzaniem danych, informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych tel. 22 5567661, e-mail: daneosobowe@pkn.pl.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- w celu związanym z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;

- w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych 
z archiwizacją dokumentacji – zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę 
o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. przez okres 5 pełnych lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie ww. zamówienia;

Prawa podmiotów danych

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i oceny ofert oraz realizacji ww. zamówień.

# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………….

Siedziba i/lub adres wykonawcy…………………………………………………………..

NIP: ……………………..……………

Telefon: …………………………….……….., adres e-mail: ………………………..

| LP | Nazwa urządzenia/instalacji | Jednostka miary | Liczba A | Cena jednostkowa netto B | Cena netto C=A x B | Cena brutto D=C+VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | instalacja wentylacji archiwum | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2 | filtry instalacji wentylacji archiwum | kpl. | 1 |  |  |  |
| 3 | instalacja wentylacji sali 201 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 4 | filtry instalacji wentylacji sali 201 | kpl. | 1 |  |  |  |
| 5 | instalacja wentylacji WSP | kpl. | 1 |  |  |  |
| 6 | filtry instalacji WSP | kpl. | 1 |  |  |  |
| 7 | instalacja wentylacji bufetu | kpl. | 1 |  |  |  |
| 8 | filtry instalacji wentylacji bufetu | kpl. | 1 |  |  |  |
| 9 | instalacja klimatyzacji WSP | kpl. | 1 |  |  |  |
| 10 | Klimatyzatory (załącznik nr 5 i 6 projektu umowy) | szt. | 50 |  |  |  |
| 11 | kurtyny powietrzne | szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM CENA ZA WYKONANIE JEDNEGO PRZEGLĄDU |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

…………..…………………… , ………………

Miejscowość,        		data

……………………………………………………

Pieczęć/podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

PROJEKT UMOWY

UMOWA

zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa Polskim Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, NIP 5251008869 , REGON 010415408, reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………, reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Przedmiot umowy

- Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę serwisową polegającą na wykonywaniu okresowych przeglądów, konserwacji, demontażu, montażu i napraw:

1)	instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zainstalowanej w pomieszczeniach archiwum zwanej dalej „instalacją wentylacji archiwum” - wykaz urządzeń  wchodzących w skład instalacji wentylacji archiwum oraz zakres ich przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 1,

2)	instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zainstalowanej w sali 201 zwanej dalej „instalacją wentylacji sali 201” - wykaz urządzeń  wchodzących w skład instalacji wentylacji sali 201 oraz zakres ich przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 2,

3)	instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zainstalowanej w pomieszczeniach punktu sprzedaży i czytelni norm WSP zwanej dalej „instalacją wentylacji WSP” - wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji wentylacji WSP oraz zakres przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 3,

4)	instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zamontowanej w pomieszczeniach bufetu zwanej dalej „instalacją wentylacji bufetu”. W zakres okresowego przeglądu i konserwacji instalacji wentylacji bufetu wchodzą następując czynności:

a)	oczyszczenie lub wymiana ( w razie potrzeb) wkładów filtracyjnych,

b)	sprawdzenie połączeń elektrycznych oraz poprawności sterowania,

c)	kontrola ustawienia przepustnic oraz klap zwrotnych,

d)	sprawdzenie stanu naciągu pasków klinowych,

e)	kontrola działania silników wentylatorów,

f)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy wentylacji,

g)	dezynfekcja, przeczyszczenie nawiewników i wywiewników powietrza.

5)	instalacji klimatyzacji zainstalowanej w pomieszczeniach czytelni i punktu sprzedaży norm WSP zwanej dalej „instalacją klimatyzacji WSP” - wykaz urządzeń wchodzących w skład instalacji klimatyzacji WSP oraz zakres przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 4,

6)	klimatyzatorów zainstalowanych w serwerowniach i pomieszczeniach biurowych zwanych dalej „klimatyzatorami” - wykaz urządzeń oraz zakres ich przeglądów i konserwacji określają załączniki nr 5 i 6,

7)	kurtyn powietrznych zwanych dalej „kurtynami” - wykaz kurtyn oraz zakres ich przeglądów i konserwacji określa załącznik nr 7,

2.	Częstotliwość wykonywanych przeglądów i konserwacji ustala się na dwa razy w ciągu roku - pierwszy w kwiecień/maj, drugi w wrzesień/październik z wyłączeniem przeglądu kurtyn, który wykonywany będzie raz w roku we wrześniu lub październiku. Dokładne terminy zostaną uzgodnione każdorazowo przez Strony.

3.	Strony ustalają, iż w ciągu tygodnia roboczego (poniedziałek – piątek) w przypadku zgłoszenia Wykonawcy awarii pocztą elektroniczną na adres …………………………………………. czas reakcji nie będzie dłuższy niż 24 godziny a czas naprawy niż cztery dni robocze od momentu zgłoszenia awarii klimatyzatorów zamontowanych w serwerowniach na I, II i VI piętrze (wykaz zawiera załącznik nr 5 ) oraz czas reakcji nie dłuższy niż 48 godzin a czas naprawy niż dziesięć dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii pozostałych klimatyzatorów, kurtyn, instalacji wentylacji archiwum, instalacji wentylacji sali 201 instalacji wentylacji WSP, instalacji wentylacji bufetu, instalacji klimatyzacji WSP.

4.	Zamawiający może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu usunięcia awarii.

5.	Wszelkie prace związane z obsługą serwisową odbywać się będą w dni robocze w godzinach 800-1500, lub innych terminach po uzgodnieniu z Zamawiającym.

6.	Strony przewidują możliwość zmiany zakresu umowy na skutek wprowadzenia nowych klimatyzatorów bądź urządzeń, ich wymiany bądź ich wycofania z użytkowania. Takie zmiany wymagać będą sporządzenia aneksu do umowy zmieniającego załączniki do umowy, przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia takiego aneksu na żądanie Zamawiającego.

7.		Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń, klimatyzatorów i instalacji będących przedmiotem umowy oraz ma do tego odpowiednie uprawnienia zawodowe.

§ 2

Wynagrodzenie, warunki płatności

1.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji instalacji wentylacji archiwum z uwzględnieniem wszelkich kosztów, w tym kosztu dojazdu pracowników serwisu, kosztów materiałów eksploatacyjnych, środków czyszczących, smarujących, konserwujących i uszczelniających ustala się ryczałtowo na kwotę ……. zł netto plus należny podatek VAT.

2.	Strony ustalają, że koszt filtrów kasetowych FFR 250 instalacji wentylacji archiwum wynosi ……… zł netto plus należny podatek VAT. Konieczność wymiany filtrów będzie podczas wykonywania każdego przeglądu i konserwacji konsultowana z Zamawiającym.

3.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji instalacji wentylacji sali 201 z uwzględnieniem wszelkich kosztów, w tym kosztu dojazdu pracowników serwisu, kosztów materiałów eksploatacyjnych, środków czyszczących, smarujących, konserwujących i uszczelniających ustala się ryczałtowo na kwotę ………… zł netto plus należny podatek VAT.

4.	Strony ustalają, że koszt filtrów  instalacji wentylacji sali 201 wynosi ……….. zł netto plus należny podatek VAT. Konieczność wymiany filtrów będzie podczas wykonywania każdego przeglądu i konserwacji konsultowana z Zamawiającym.

5.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji instalacji wentylacji WSP z uwzględnieniem kosztu dojazdu pracowników serwisu, środków smarujących, konserwujących i uszczelniających ustala się ryczałtowo na kwotę ………… zł netto plus należny podatek VAT.

6.	Strony ustalają, że koszt kompletu wymiennych filtrów centrali wentylacyjnej instalacji wentylacji WSP wynosi …….. zł netto plus należny podatek VAT. Konieczność wymiany filtrów będzie podczas wykonywania każdego przeglądu i konserwacji konsultowana z Zamawiającym.

7.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji instalacji wentylacji bufetu z uwzględnieniem wszelkich kosztów, w tym kosztu dojazdu pracowników serwisu, kosztów materiałów eksploatacyjnych, środków czyszczących, smarujących, konserwujących i uszczelniających ustala się ryczałtowo na kwotę ………. zł netto plus należny podatek VAT.

8.	Strony ustalają, że koszt filtrów centrali instalacji wentylacji bufetu wynosi ………. zł netto plus należny podatek VAT. Konieczność wymiany filtrów będzie podczas wykonywania każdego przeglądu i konserwacji konsultowana z Zamawiającym.

9.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji instalacji klimatyzacji WSP z uwzględnieniem kosztu dojazdu pracowników serwisu, środków smarujących, konserwujących i uszczelniających ustala się ryczałtowo na kwotę ………… zł netto plus należny podatek VAT.

10.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji jednego klimatyzatora z uwzględnieniem wszelkich kosztów, w tym kosztu dojazdu pracowników serwisu, kosztów materiałów eksploatacyjnych takich jak środków czyszczących, smarujących, konserwujących i uszczelniających itp. ustala się ryczałtowo na kwotę ……….. zł netto plus należny podatek VAT za każdą przeprowadzoną konserwację.

11.	Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania jednego przeglądu i konserwacji kurtyny z uwzględnieniem wszelkich kosztów, w tym kosztu dojazdu pracowników serwisu, kosztów materiałów eksploatacyjnych, środków czyszczących, smarujących, konserwujących 
i uszczelniających ustala się ryczałtowo na kwotę ……… zł netto plus należny podatek VAT.

12.Usługi serwisowe, naprawy, montaż klimatyzatorów, wykraczające poza zakres okresowych przeglądów i konserwacji będą świadczone po uzgodnieniu i złożeniu przez Zamawiającego zlecenia.

13.Zakup części zamiennych, podzespołów oraz usługa naprawy urządzeń i instalacji dokonywane będą w przypadkach zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

14.Strony ustalają, że zapłata za wykonany przegląd i konserwację lub naprawę będzie realizowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………… 
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie, podpisany bez zastrzeżeń, protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 1. . Faktura zostanie wystawiona na: Polski Komitet Normalizacyjny, 
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, NIP: 525-10-08-869. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.

15.Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za faktycznie wykonane przeglądy, konserwacje 
i naprawy.

§ 3

Zobowiązania Stron

1.	Wykonawca zobowiązuje się do:

1)	pisemnego lub telefonicznego uzgodnienia z Zamawiającym terminu wykonania prac określonych w § 1 umowy,

2)	dostarczania oryginalnych części zamiennych i podzespołów, fabrycznie nowych i wolnych od wad fizycznych oraz prawnych, a także do stosowania materiałów czyszczących i konserwujących bezpiecznych dla środowiska, posiadających atesty PZH,

3)	zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem obowiązującej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - w trakcie wykonywanych prac; Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązująca u Zamawiającego,

4)	wykonywania usług będących przedmiotem umowy zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi dotyczącymi przedmiotu umowy, a także do zapewnienia ich wykonania przez osoby posiadające aktualne kwalifikacje zawodowe oraz przeszkolone pod względem BHP i p.poż.

2.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzonymi  przez Wykonawcę pracami.

3.	Zamawiający zobowiązuje się do :

1)	zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostępu do urządzeń, źródła wody i prądu,

2)	niezwłocznego zawiadomienia o wystąpieniu awarii,

3)	potwierdzania protokołów odbioru po wykonaniu przeglądu i konserwacji przez Wykonawcę.

4.	Osobą uprawnioną, ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach realizacji umowy jest : ……………….., e-mail: ………………………. tel. …………………….. lub inna osoba wyznaczona przez Wykonawcę. Zmiana osoby kontaktowej nie stanowi podstawy dla konieczności aneksowania niniejszej umowy.

5.	Osobą uprawnioną, ze strony Zamawiającego, do kontaktów w sprawach realizacji umowy jest Robert Warzecha, e-mail: robert.warzecha@pkn.pl, tel. (22) 5567688 lub inna osoba wyznaczona przez Zamawiającego. Zmiana osoby kontaktowej nie stanowi podstawy dla konieczności aneksowania niniejszej umowy.

§ 4

Warunki odbioru

1.	Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wykonanie naprawy urządzeń 
instalacji i klimatyzatorów zostanie każdorazowo potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Strony.

2.	Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

3.  Wykonawcy, niezależnie od przyczyn, nie przysługuje uprawnienie do jednostronnego podpisania protokołu odbioru.

§ 5

Gwarancja

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy zastosowane materiały, części zamienne podzespoły.

2.	 Termin gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru przez obie Strony.

3.	Postanowienia niniejszej umowy nie wyłączają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

§ 6

Usuwanie wad przedmiotu umowy

1.	W przypadku niestarannego lub wadliwego wykonania napraw lub usług na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do usunięcia wady, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

2.	Koszty związane z usunięciem wady ponosić będzie Wykonawca.

3.	Zamawiający może wyrazić zgodę na inny niż wskazany w ust. 1 sposób usunięcia wad przez Wykonawcę.

4.  W razie konieczności usunięcia wady, termin gwarancji określony w § 5 powyżej jest liczony od momentu podpisania protokołu odbioru prac dotyczących usunięcia tej wady. W takiej sytuacji § 4 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 7

Kary umowne, odstąpienie od umowy

1.	W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w:

1)	§ 1 ust 3,

2)	§ 6 ust 1,

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 150 zł za każdy dzień zwłoki.

2.	Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 1, gdy opóźnienie przekroczy 14 dni. Odstąpienie od umowy nie będzie wykluczało możliwości naliczenia kary umownej, o której mowa powyżej.

3.	Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wymaga formy pisemnej.

4.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych 
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

5.	W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 13, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

§ 8

Okres obowiązywania, wypowiedzenie umowy

1.	Wykonawca przyjmuje wykonanie usług, o których mowa w § 1 umowy, z dniem podpisania umowy.

2.	Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2024 r.

§ 9

Rozstrzygnięcie sporów

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.

- W razie braku porozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe

1.	Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy i zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek celów bez zgody Zamawiającego.

3.	Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

4.	Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						WYKONAWCA;

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI WENTYLACJI ARCHIWUM

1)	nawilżacz parowy CP2 F5 M4			firmy Condair,

2)	wentylator kanałowy KVK 250		firmy Systemair,

3)	wentylator kanałowy KE-40-20-4		firmy Systemair,

4)	nagrzewnica elektryczna CB 250 – 9,6		firmy Systemair,

5)	regulator temperatury TTC			firmy AB Regin,

6)	czujnik temperatury TG-K 330			firmy Systemair,

7)	klapy p. poż. V260M/HO 300/200		firmy FRAPOL,

8)	klapy p. poż. V260M/HO 250/200		firmy FRAPOL,

9)	higrostat sterujący HPH 1000			firmy AB Regin,

10)	higrostat ograniczający HMH			firmy AB Regin,

11)	filtr powietrza kieszeniowy FFR-250-3		firmy Systemair,

urządzenia znajdują się w pomieszczeniach archiwum i piwnicy w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy ul. Świętokrzyskiej 14  w Warszawie.

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI

1)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy wentylacji w tym pomiar wydajności układu wentylacyjnego,

2)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń,

3)	wykonanie czynności wyszczególnionych w tabeli poniżej

Zestawienie czynności

NAWILŻACZ PAROWY - sprawdzenie połączeń elektrycznych zasilających i sterowniczych oraz poboru mocy, - sprawdzenie połączeń mechanicznych, - sprawdzenie i czyszczenie filtrów, - kontrola stanu cylindra parowego i przewodu odprowadzania skroplin z lancy parowej, ewentualne czyszczenie lub wymiana, - kontrola i ewentualnie wymiana takich elementów jak zawory zasilające, zawory spustowe, czujniki poziomu wody w cylindrze, styczniki, filtr wody, - korekta programu i nastaw na życzenie użytkownika.

WENTYLATORY KANAŁOWE - kontrola pracy wentylatorów, - sprawdzenie stanu łożysk, - sprawdzenie połączeń elektrycznych i zamocowań mechanicznych - sprawdzenie poboru mocy i prądów przez silnik.

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA, REGULATOR TEMPERATURY, CZUJNIK TEMPERATURY - kontrola pracy nagrzewnicy, stan grzałek i połączeń elektrycznych, - kontrola pracy regulatora, - kontrola układu regulacji temperatury, - sprawdzenie i czyszczenie złączy.

KLAPY P.POŻ. - sprawdzenie poprawności działania siłowników i krańcówek - sprawdzenie elementów mechanicznych

HIGROSTATY - kontrola stanu mikrowyłączników, - sprawdzenie elementu pomiarowego

FILTR POWIETRZA - kontrola stanu i czystości sekcji filtrów, - kontrola i ewentualna wymiana wkładu.

Załącznik nr 2

INSTALACJA WENTYLACJI SALI 201

Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna, podłogowa.

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym firmy VTS,

Klapy p.poż,

Wentylator VKA 125 SALDA

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI INSTALACJI WENTYLACJI SALI 201

1)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy wentylacji

3)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń,

4)	dezynfekcja przeczyszczenie nawiewników i wywiewników powietrza,

5)	wykonanie czynności wyszczególnionych w tabeli poniżej

Nazwy urządzeń, zestawienie czynności

CENTRALA VTS - wymiana filtrów powietrza, - sprawdzenie, czyszczenie wymiennika odzysku ciepła, - sprawdzenie stanu wentylatorów, - w razie potrzeby wymiana baterii podtrzymującej pamięć w sterowniku, - ustawienie właściwych parametrów pracy centrali

KLAPY P.POŻ. - sprawdzenie poprawności działania klapy zgodnie z zasadami obsługi określonymi przez producenta

FILTRY POWIETRZA - kontrola stanu i ewentualna wymiana filtrów

W ramach wykonywanych czynności przeglądowych Wykonawca przeprowadzi konserwację urządzeń zgodnie z zakresem przewidzianym w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń.

Załącznik nr 3

INSTALACJA WENTYLACJI WSP

1)	zespół instalacji N1/W1 (obsługuje pomieszczenia czytelni, sprzedaży, zaplecza i biurowe) podłączony do centrali wentylacyjnej TOPVEX FR03EL,

2)	zespół instalacji N2/W2 (obsługuje sanitariaty) podłączony do wentylatora ELICENT AXC,

3)	centrala wentylacyjna TOPVEX FR03EL,

4)	wentylator ELICENT AXC,

5)	klapy p.poż.

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI INSTALACJI WENTYLACJI WSP

1)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy wentylacji

3)	sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzeń,

4)	dezynfekcja przeczyszczenie nawiewników i wywiewników powietrza,

5)	wykonanie czynności wyszczególnionych w tabeli poniżej

Nazwy urządzeń, zestawienie czynności

CENTRALA WENTYLACYJNA TOPVEX FR03EL - wymiana filtrów powietrza, - sprawdzenie, czyszczenie wymiennika odzysku ciepła, - sprawdzenie stanu wentylatorów, - w razie potrzeby wymiana baterii podtrzymującej pamięć w sterowniku, - ustawienie właściwych parametrów pracy centrali

KLAPY P.POŻ. - sprawdzenie poprawności działania klapy zgodnie z zasadami obsługi określonymi przez producenta

FILTRY POWIETRZA - kontrola stanu i ewentualna wymiana filtrów

W ramach wykonywanych czynności przeglądowych Wykonawca przeprowadzi konserwację urządzeń zgodnie z zakresem przewidzianym w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń.

Załącznik nr 4

| Lp. | Typ urządzenia | Producent | Miejsce lokalizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klimatyzator ścienny MSZ-HR35VF | Mitsubishi | pomieszczenie nr 6 |
| 2. | Klimatyzator ścienny MSZ-HR42VF | Mitsubishi | pomieszczenie nr 7 |
| 3. | Klimatyzator ścienny MSZ-HR35VF | Mitsubishi | pomieszczenie nr 9 |
| 4. | Klimatyzator ścienny MH020FNEA | SAMSUNG | pomieszczenie nr 5 |
| 5. | Klimatyzator ścienny MH020FNEA | SAMSUNG | pomieszczenie nr 4 |
| 6. | Klimatyzator kasetowy AC 026RNNDKG/EU | SAMSUNG | pomieszczenie sprzedaży |
| 7. | Klimatyzator kasetonowy MH052FMEA | SAMSUNG | pomieszczenie czytelni |
| 8. | Instalacja chłodnicza i skroplin, pompki skroplin, jednostki zewnętrzne |  | pomieszczenia na parterze i antresoli oraz na porterze na zewnątrz budynku |

INSTALACJA KLIMATYZACJI WSP

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI INSTALACJI KLIMATYZACJI

- oczyszczenie i odgrzybianie filtrów powietrza,

- oczyszczenie i odgrzybienie parowników (chłodnic freonowych),

- oczyszczenie skraplaczy z zanieczyszczeń,

- sprawdzenie szczelności połączeń układu freonowego,

- sprawdzenie sprężarek w agregatach chłodniczych,

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin,

- sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych,

- pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym, oraz ew. uzupełnienie czynnika chłodniczego (przy większej ilości odpłatnie,)

- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na zewnętrzne uszkodzenia,

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących,

- sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek,

- sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników

- sprawdzenie poprawności działania systemów klimatyzacyjnych,

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczenia,

- kosmetyka i utrzymanie w czystości urządzeń,

- sprawdzenie układu pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur,

- wykonanie testu pracy urządzeń

W ramach wykonywanych czynności przeglądowych Wykonawca przeprowadzi konserwację urządzeń zgodnie z zakresem przewidzianym w instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń.

Załącznik nr 5

WYKAZ KLIMATYZATORÓW W SERWEROWNIACH

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI

| Lp. | Producent | Lokalizacja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WHIRPOOl | serwerownia I p. |  |
| 2 | ELEKTROLUX | serwerownia pok. 618/VI p. |  |
| 3 | DAIKIN | serwerownia II p. |  |
| 4 | WHIRPOOL | serwerownia I p. |  |
| 5 | DAIKIN | serwerownia II p. |  |
| 6 | DAIKIN | serwerownia Ip |  |
| 7 | DAIKIN | serwerownia Ip |  |
| 8 | CHIGO | pomieszczenie UPS |  |

- oczyszczenie i odgrzybianie filtrów powietrza

- oczyszczenie i odgrzybienie parowników (chłodnic freonowych)

- oczyszczenie skraplaczy z zanieczyszczeń

- sprawdzenie szczelności połączeń układu freonowego

- sprawdzenie sprężarek w agregatach chłodniczych

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin

- sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych

- pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym, oraz ew. uzupełnienie czynnika chłodniczego

- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na zewnętrzne uszkodzenia

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących

- sprawdzenie stanu wentylatorów, sprężarek

- sprawdzenie presostatów, zaworów, czujników

- sprawdzenie poprawności działania systemów klimatyzacyjnych

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i ich mocowania,

- sprawdzenie instalacji elektrycznej od strony zabezpieczenia

- kosmetyka i utrzymanie w czystości urządzeń

- sprawdzenie układu pod kątem chłodzenia i uzyskania właściwych temperatur

- sporządzenie listy części, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu

- wykonanie testu pracy urządzeń.

Załącznik nr 6

WYKAZ KLIMATYZATORÓW – POMIESZCZENIA BIUROWE

| L.P. | Model urządzenia |  | Producent | Ilość | Pokój | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MCA 24CRN2 |  | MDV | 1 | 601 |  |
| 2. | MCA 24CRN2 |  | MDV | 1 | 601 |  |
| 3. | MCA 12CRN2 |  | MDV | 1 | 708 |  |
| 4. | AC035MNNDKH/eu, AC035MXADKH |  | SAMSUNG | 1 | 717 |  |
| 5. | AQ18FAN nr PAJP400156A AQ18FAX |  | SAMSUNG | 1 | 406 |  |
| 6. | SPW 12L |  | WHIRPOOL | 1 | 502 |  |
| 7. | SPW 12L |  | WHIRPOOL | 1 | 502 |  |
| 8. | SH12AWHD nr PAJY403302B (j. wewn.), SH12AWHDX (j.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 501 |  |
| 9. | SH12AWHD nr PAJY403355X (j.wewn.) SH12AWHDX (j.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 501 |  |
| 10. | SH12AWHD nr PAJY346R (j.wewn.), SH12AWHDX (j.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 130 |  |
| 11. | SH12AWHD nr PAJY403340P (j.wewn.), SH12AWHDX (j. zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 130 |  |
| 12. | CH18CAG nr ABPXP5HY500047N (j.wewn.) CH18CAXG nr ABPYP5GY500012H (j.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 706 |  |
| 13. | GUD 35T |  | GREE | 1 | 707 |  |
| 14. | SPW 12L |  | WHIRPOOL | 1 | 409 |  |
| 15. | SPW 12L |  | WHIRPOOL | 1 | 409 |  |
| 16. | AQ18FAN nr PAJP400709A (jedn.wewn.), AQ18FAX (jedn.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 101 |  |
| 17. | AQ18FAN + AQ18FAX |  | SAMSUNG | 1 | 101 |  |
| 18. | EXI12HL1W1/E |  | ELECTROLUX | 1 | 137 |  |
| 19. | EXI12HL1W1/E |  | ELECTROLUX | 1 | 140 |  |
| 20. | EXI12HL1W1/E |  | ELECTROLUX | 1 | 142 |  |
| 21. | AQ12FAN nr PACP400780E (jedn.wewn.), AQ12FAX (jedn.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 143/144 |  |
| 22. | EXI12HD1WI/E |  | ELECTROLUX | 1 | 233 |  |
| 23. | AQ12UGBN nr PAJS 200519J (jedn. wewn.) AQ12UGBX nr PACS 200617N (jedn.zewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 345 |  |
| 24. | EXI12HJEWI/E |  | ELEKTROLUX | 1 | 405 |  |
| 25. | AQ12UGBX nr PACS 200906K(jedn.zewn.) AQ12UGBN nr PAJS 300036L(jedn. wewn.) |  | SAMSUNG | 1 | 412 |  |
| 26. | EXI12HJEWI/E |  | ELEKTROLUX | 1 | 413 |  |
| 27. | AQV 18PSBX / AQV 18PSBN Y3Y5PAEB5000466N / Y3Y4PAKB600451Y |  | SAMSUNG | 1 | 11 |  |
| 28. | AR18TXFYAWKNEU |  | SAMSUNG | 1 | 12 |  |
| 29. | MUZ-HR60VF / MSZ – HR60VF |  | Mitsubishi | 1 | 13 |  |
| 30. | AQ12TSBX/AQ12TSBN Y3ZIPACB502062F/Y3ZJPAJB500889H |  | SAMSUNG | 1 | 138 |  |
| 31. | AQ12TSBX/AQ12TSBN Y5WNPACC300540R/Y5WLPAJC300466M |  | SAMSUNG | 1 | 331 |  |
| 32. | E09EM E09EM.NSM |  | LG | 1 | 108 |  |
| 33. | E12EM E12EM.NSM |  | LG | 1 | 109 |  |
| 34. | EXI12HL1W1/E |  | ELECTROLUKS | 1 | 234 |  |
| 35. | EXI12HL1W1/E |  | ELECTROLUKS | 1 | 235 |  |
| 36 | EPS18V38HDO |  | ELECTROLUKS | 1 | 703 |  |
| 37 | EPS 12V39HWO |  | ELECTROLUX | 1 | 318 |  |
| 38 | EPS 12V39HWO |  | ELECTROLUX | 1 | 318 |  |
| 39 | EPS 12V38HWI/O |  | ELECTROLUX | 1 | 416 |  |
| 40 | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E |  | TOSHIBA | 1 | 201 |  |
| 41 | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E |  | TOSHIBA | 1 | 201 |  |
| 42 | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E |  | TOSHIBA | 1 | 201 |  |

ZAKRES PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI KLIMATYZATORÓW

Przeglądem objęte zostaną jednostki zewnętrzne, wewnętrzne oraz instalacje w zakresie:

- oczyszczenie filtrów powietrza

- oczyszczenie i odgrzybienie parowników (chłodnic freonowych)

- oczyszczenie skraplaczy z zanieczyszczeń

- sprawdzenie szczelności połączeń układu freonowego

- sprawdzenie sprężarek w agregatach chłodniczych

- sprawdzenie drożności odpływu skroplin

- sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych

- pomiar ciśnienia w układzie chłodniczym, oraz ew. uzupełnienie freonu

- sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na zewnętrzne uszkodzenia

- sprawdzenie działania urządzeń sterujących.

Załącznik nr 7

ZAKRES PRZEGLĄDU KURTYN POWIETRZNYCH

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń, ewentualna regulacja

- czyszczenie mechaniczne, mycie wnętrza urządzenia

- sprawdzenie poprawności zasilania energią elektryczną, ewentualna wymiana bezpieczników

- sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- czyszczenie obudowy urządzenia,

- sprawdzenie konstrukcji wspornej,

- zakwalifikowanie zużytych podzespołów do wymiany,

- wykonanie drobnych napraw i regulacji nie wymagających wymiany części,

Przegląd obejmuje kurtyny powietrzne ( 2 szt. ) zamontowane nad wejściem głównym do budynku oraz nad wejściem do punktu sprzedaży norm.