## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do OPZ
ZADANIE 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14, w Warszawie
WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
POMIESZCZENIA BIUROWE
Lp | Lokalizacja (nr pom.) | Producent | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość [szt] | Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika chłodniczego (kg)
1. | 11 | SAMSUNG | AR18TXFYAWKNEU / AQV18PSBN/X | Y3Y4PAJB301001L | 1 | R32 | brak danych
2. | 12 | SAMSUNG | AQV 18PSBX / AQV 18PSBN | Y3Y5PAEB5000466N Y3Y4PAKB600451Y | 1 | R32 | brak danych
3. | 13 | Mitsubishi | MUZ-HR60VF / MSZ – HR60VF | 0000009T/2020.1 | 1 | R32 | brak danych
4. | 101 | SAMSUNG | AQ18FAN / AQ18FAX | PAJP400709A | 1 | R410A | brak danych
5. | 108 | LG | E09EM E09EM.NSM | USNW126MA1 5011GQ1WN501THPMS352 | 1 | R410A | brak danych
6. | 109 | LG | E12EM E12EM.NSM | USNW126H4A1511G01WN5011HEJH532 | 1 | R410A | brak danych
7. | 130 | SAMSUNG | SH12AWHD / SH12AWHDX | PAJY403340P | 1 | R410A | brak danych
8. | 137 | ELECTROLUX | EXI12HL1W1/E | 60973603 | 1 | R290 | brak danych
9. | 138 | SAMSUNG | AQ12TSBX / AQ12TSBN | Y32IPACB502062F Y3ZJPAJB500889H | 1 | R410A | brak danych
10. | 140 | ELECTROLUX | EXI12HL1W1/E | PNC98001981NR.60973594 | 1 | R290 | brak danych
11. | 142 | ELECTROLUX | EXI12HL1W1/E | PNC95001228 | 1 | R290 | brak danych
12. | 201 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E | 201552200177 | 1 | R32 | brak danych
13. | 201 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E | 201552200101 | 1 | R32 | brak danych
14. | 201 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E | 20152200225 | 1 | R32 | brak danych
15. | 233 | ELECTROLUX | EXI12HD1WI/E | PNC950001717S.N.O.51661581 | 1 | R290 | brak danych
16. | 234 | ELECTROLUX | EXI12HL1W1/E | PNC95001981S.N.O.61871687 | 1 | R290 | brak danych
17. | 235 | ELECTROLUX | EXI12HL1W1/E | PNC950019815.N.O.61872519 | 1 | R290 | brak danych
18. | 318 | ELECTROLUX | EPS 12V39HWO | PNC93011157010300017 | 1 | R290 | brak danych
19. | 318 | ELECTROLUX | EPS 12V39HWO | PNC93001114619030195 | 1 | R290 | brak danych
20. | 331 | SAMSUNG | AQ12TSBX / AQ12TSBN | Y5WNPACC300540R Y5WLPAJC300466M | 1 | R410A | brak danych
21. | 345 | SAMSUNG | AQ12UGBN / AQ12UGBX | PAJS200519J PACS 200617N | 1 | R410A | brak danych
22. | 405 | ELEKTROLUX | EXI12HJEWI/E | 950011228 | 1 | R410A | brak danych
23. | 406 | SAMSUNG | AQ18FAN / AQ18FAX | PASP400156A | 1 | R410A | brak danych
24. | 409 | WHIRPOOL | SPW 12L | 12NC853120201110 | 1 | R32 | brak danych
25. | 409 | WHIRPOOL | SPW 12L | I2NC853120203330 | 1 | R32 | brak danych
26. | 412 | SAMSUNG | AQ12UGBN / AQ12UGBX | PAJS 300036L PACS 200906K | 1 | R32 | brak danych
27. | 413 | ELEKTROLUX | EXI12HJEWI/E | 8150039 | 1 | R290 | brak danych
28. | 416 | ELECTROLUX | EPS 12V38HWI/O | 950011236 | 1 | R290 | brak danych
29. | 501 | SAMSUNG | SH12AWHD / SH12AWHDX | PAJY403302B | 1 | R410A | brak danych
30. | 501 | SAMSUNG | SH12AWHD / SH12AWHDX | PASY403355X | 1 | R410A | brak danych
31. | 502 | WHIRPOOL | SPW 12L | 712003500845 | 1 | R32 | brak danych
32. | 502 | WHIRPOOL | SPW 12L | 712015509214 | 1 | R32 | brak danych
33. | 515 | FUJI | KETA | T000469 | 1 | R32 | brak danych
34. | 601 | MDV | MCA 24CRN2 | brak danych | 1 | R407C | brak danych
35. | 601 | MDV | MCA 24CRN2 | brak danych | 1 | R407C | brak danych
36. | 703 | ELECTROLUX | EPS18V38HDO | 90800124 | 1 | R290 | brak danych
37. | 706 | SAMSUNG | CH18CAG / CH18CAXG | ABPXP5HY500047N ABPYP5GY500012H | 1 | R32 | brak danych
38. | 707 | GREE | GUD 35T | 100148GPV35 | 1 | R32 | brak danych
39. | 708 | MDV | MCA 12CRN2 |  | 1 | R407C | brak danych
40. | 717 | SAMSUNG | AC035MNNDKH | AC035MX7DKH | 1 | R410A | brak danych
POMIESZCZENIA SERWEROWNI
1. | PIĘTRO I | WHIRPOOl | SPIW318L | brak danych | 1 | R32 | brak danych
2. | PIĘTRO I | WHIRPOOl | SPIW318L | brak danych | 1 | R32 | brak danych
3. | PIĘTRO I | DAIKIN | FAQ71CVEB9 | brak danych | 1 | R410A | brak danych
4. | PIĘTRO I | DAIKIN | RZASG71MV1 | brak danych | 1 | R32 | brak danych
5. | PIĘTRO IV, pom. nr 618 | ELEKTROLUX | EXS12V38HWI | brak danych | 1 | R32 | brak danych
6. | PIĘTRO II | DAIKIN | ATXC50AV1B | brak danych | 1 | R410A | brak danych
7. | PIĘTRO II | DAIKIN | ATXC50AV1B | brak danych | 1 | R410 | brak danych
8. | PIĘTRO II | TOSHIBA | RAV-HM801KRTP-E | 32100352 | 1 | R32 | brak danych
9. | PIĘTRO II | TOSHIBA | RAV-HM801KRTP-E | 32300302 | 1 | R32 | brak danych
10. | PIĘTRO II | TOSHIBA | RAV-HM801KRTP-E | 32100347 | 1 | R32 | brak danych
11. | pom. UPS | CHIGO | CS-70V3A-WB169ASG | brak danych | 1 | R410A | brak danych
|  |  |  | Razem | 51

## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do OPZ
ZADANIE 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14, w Warszawie
WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ
Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach punktu sprzedaży
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Producent | Lokalizacja (nr pom.)
1. | Klimatyzator kasetowy | AC026RNNDKG/EU | SAMSUNG | SKLEP
2. | Klimatyzator kasetowy | MH052FMEA | SAMSUNG | CZYTELNIA
3. | Klimatyzator ścienny | MH020FNE | SAMSUNG | 4
4. | Klimatyzator ścienny | MH020FNEA | SAMSUNG | 5
5. | Klimatyzator ścienny | MSZ-HR35VF | Mitsubishi | 6
6. | Klimatyzator ścienny | MSZ-HR35VF | Mitsubishi | 7
7. | Klimatyzator ścienny | MSZ-HR35VF | Mitsubishi | 9
8. | Instalacja chłodnicza i skroplin, pompki skroplin, jednostki zewnętrzne |  |  | pomieszczenia na parterze i antresoli oraz na porterze na zewnątrz budynku

## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do OPZ
ZADANIE 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14, w Warszawie
WYKAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach archiwum
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Producent
1. | Nawilżacz parowy | CP2 F5 M4 | Condair
2. | Wentylator kanałowy | KVK 250 | Systemair
3. | Wentylator kanałowy | KE-40-20-4 | Systemair
4. | Nagrzewnica elektryczna | CB 250 – 9,6 | Systemair
5. | Regulator temperatury TTC | TTC | AB Regin
6. | Czujnik temperatury | TG-K 330 | Systemair
7. | Klapy p. poż. | V260M/HO 300/200 | FRAPOL
8. | Klapy p. poż. | V260M/HO 250/200 | FRAPOL
9. | Higrostat sterujący | HPH 1000 | AB Regin
10. | Higrostat ograniczający | HMH | AB Regin
11. | Filtr powietrza kieszeniowy | FFR-250-3 | Systemair
Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu nr 201
1. | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna, podłogowa | brak danych | brak danych
2. | Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym | brak danych | VTS
3. | Klapy p.poż | brak danych | brak danych
4. | Wentylator | VKA 125 | SALDA
Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu nr 503
1. | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna | brak danych | brak danych
Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach punktu sprzedaży
1. | Zespół instalacji N1/W1 (obsługuje pomieszczenia czytelni, sprzedaży, zaplecza i biurowe) podłączony do centrali wentylacyjnej | brak danych | brak danych
2. | Zespół instalacji N2/W2 (obsługuje sanitariaty) podłączony do wentylatora | brak danych | brak danych
3. | Centrala wentylacyjna | FR03EL | TOPVEX
4. | Wentylator | brak danych | ELICENT AXC
5. | Klapy p.poż | brak danych | brak danych

## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 do OPZ
ZADANIE 2
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynku przy ul. Narutowicza 75, w Łodzi.
WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH
Lp | Nazwa urządzenia | Producent | Model urządzenia | Ilość [szt] | Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika chłodniczego (kg)
1. | Klimatyzator ścienny | ELECTRA | IU ALPHA 17 OU-ONG17RC ALPHA | 2 | brak danych | brak danych
2. | Klimatyzator kasetowy | MISTRAL | OU-12HN2 | 1 | brak danych | brak danych
3. | Klimatyzator ścienny | ELECTRA | COMPACT F9 EL OU-GCN9 RC ALPHA | 2 | brak danych | brak danych
4. | Klimatyzator ścienny | ELECTRA | COMPACT F12 EL OU-GCN12 RC ALPHA | 3 | brak danych | brak danych
5. | Klimatyzator ścienny | ELECTRA | OM F12EL OU-GCN12RC ALPHA | 1 | brak danych | brak danych
6. | Klimatyzator ścienny | DAIKIN | RX71GV1B | 2 | brak danych | brak danych
7. | Klimatyzator kasetowy | ELECTRA | ONG 12 RC | 2 | brak danych | brak danych
|  |  | Razem | 13