## Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 do OPZ
ZADANIE 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 w Warszawie
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych
Lp | Lokalizacja (nr pom.) | Producent | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość [szt] | Czynnik chłodniczy | Ilosc czynnika | Dodatkowe informacje
1 | 11 | SAMSUNG | AR18TXFYAWKN/ AR18TXFYAWKX | Y3Y4PAJB301001L | 1 | R32 | 1 | Archiwum
2 | 12 | SAMSUNG | AQV 18PSPX / AQV 18PSBN | Y3Y5PAEB5000466N Y3Y4PAKB600451Y | 1 | R32 | 1 | Archiwum
3 | 13 | Mitsubishi | MSZ-HR60VF / MSZ-HR60VF | 0000009T/2020.1 | 1 | R32 | 2.7 | Archiwum
4 | 101 | SAMSUNG | AQ18FAN / AQ18FAX | PAJP400709A | 1 | R410A | 1.2
5 | 101 | ROTENSO | U50XI \ U50XO | 540U3438408A2220850627 \ 540U3458409A2200830198 | 1 | R32 | 0.52 | urządzenie na Gwarancji
6 | 103 | WHIRPOOl | SPIW318L | 712112009156 | 1 | R32 | 0.8 | SERWEROWNIA I P
7 | 103 | WHIRPOOl | SPIW318L | brak danych | 1 | R32 | 1.2 | SERWEROWNIA I P - KLIMATYZATOR NIESPRAWNY
8 | 103 | DAIKIN | FAQ71CVEB9 \ RZQ67129V1B | 30432980-1 | 1 | R410A | 2 | SERWEROWNIA I P
9 | 103 | DAIKIN | brak danych | brak danych | 1 | R32 | brak danych | SERWEROWNIA I P - KLIMATYZATOR NIESPRAWNY
10 | 108 | LG | E12EM.NSH / E12EHUA3 | USNW126MA1 5011GQ1WN501THPMS352 | 1 | R410A | 0.9
11 | 109 | LG | E12EM.NSH / E12EHUA3 | USNW126H4A1511G01WN5011HEJH532 | 1 | R410A | 0.9
12 | 130 | SAMSUNG | SH12AWHD / SH12AWITL | PAJY403340P | 1 | R32 | 0.8
13 | 137 | ELECTROLUX | EXI12HJIWI / EXI12HJIWE | 60973603 \ 61876347 | 1 | R410A | 0.9
14 | 138 | SAMSUNG | AQ12TSBX / AQ12TSBN | Y32IPACB502062F Y3ZJPAJB500889H | 1 | R410A | 0.72
15 | 140 | ELECTROLUX | EXI12V38HWO / EX12V38TWI | PNC98001981NR.60973594 | 1 | R32 | 0.8
16 | 142 | ELECTROLUX | EXS12V38HWI / EXS12V38HWO | PNC95001228 | 1 | R32 | 0.8
17 | 144 | ROTENSO | U35XI / U35X0 | 540S25622054CO10131548 \ 540S25622064B280120512 | 1 | R32 | 0.52 | urządzenie na Gwarancji
18 | 201 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564TP - E | 201552200177 | 1 | R32 | 1.1
19 | 201 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E | 201552200101 | 1 | R32 | 1.1
20 | 201 | TOSHIBA | RAV-SM566KRT-E/RAV-SM564 TP - E | 20152200225 | 1 | R32 | 1.1
21 | 217 | DAIKIN | ATXC50AV1B/ARXC50AV1B | K001339 \ K000808 | 1 | R32 | 1.1 | SERWEROWNIA II P
22 | 217 | DAIKIN | ATXC50AV1B/ARXC50AV1B | K001319 \ K000710 | 1 | R32 | 1.1 | SERWEROWNIA II P - KLIMATYZATOR NIESZCZELNY
23 | 217 | TOSHIBA | RAV-HM801UTP-E \ RAV-GM801ATP-E | 32100352 \ 32300233 | 1 | R32 | 1.3 | SERWEROWNIA II P
24 | 217 | TOSHIBA | RAV-HM801UTP-E \ RAV-GM801ATP-E | 32300302 \ 22700625 | 1 | R32 | 1.3 | SERWEROWNIA II P
25 | 217 | TOSHIBA | RAV-HM801UTP-E \ RAV-GM801ATP-E | 32100347 \ 32300244 | 1 | R32 | 1.4 | SERWEROWNIA II P
26 | 233 | ELECTROLUX | EXI12HJ1W1 \ EXI12HJ1W1/E | PNC950001717S.N.O.51661581 | 1 | R290 | 0.85
27 | 234 | ELECTROLUX | EXI12HJ1W1 \ EXI12HJ1W1/E | PNC95001981S.N.O.61871687 | 1 | R290 | 0.9
28 | 235 | ELECTROLUX | EXI12HJ1W1 \ EXI12HJ1W1/E | PNC950019815.N.O.61872519 | 1 | R290 | 0.9
29 | 318 | ELECTROLUX | EPS12V39HWI \ EPS12U39HWO | PNC93011157010300017 | 1 | R32 | 0.8
30 | 318 | ELECTROLUX | EPS12V39HWI \ EPS12U39HWO | PNC93001114619030195 | 1 | R32 | 0.8
31 | 331 | SAMSUNG | AQ12TSBN \ AQ12TSBX | Y5WNPACC300540R Y5WLPAJC300466M | 1 | R410A | 0.72
32 | 345 | SAMSUNG | AQ12UGBN / AQ12UGBX | PAJS200519J PACS 200617N | 1 | R410A | 0.82
33 | 405 | ELEKTROLUX | EXS12V38HWI / EXS12U38HWO | 8100434 \ 81000342 | 1 | R32 | 0.8
34 | 406 | SAMSUNG | AQ09UGBN | PASP400156A | 1 | R410A | 0.52
35 | 409 | WHIRPOOL | SPIW312L | 12NC853120201110 | 1 | R32 | 0.64
36 | 409 | WHIRPOOL | SPIW312L | I2NC853120203330 | 1 | R32 | 0.64
37 | 412 | SAMSUNG | AQ12UGBN / AQ12UGBX | PAJS 300036L PACS 200906K | 1 | R410A | 0.82
38 | 413 | ELEKTROLUX | EPS12V38HWI / EPS12V38HWI | 80400239 \ 80400149 | 1 | R290 | 0.8
39 | 416 | ELECTROLUX | EPS12V38HWI / EPS12V38HWI | 81500036 / 91500018 | 1 | R290 | 0.8
40 | 501 | SAMSUNG | SH12AWHD / SH12AWHDX | PAJY403302B | 1 | R410A | 0.96
41 | 501 | SAMSUNG | SH12AWHD / SH12AWHDX | PASY403355X | 1 | R410A | 0.96
42 | 502 | WHIRPOOL | SPW312L \ SPIW312L | 712003500845 \ 712015508732 | 1 | R32 | 0.64
43 | 502 | WHIRPOOL | SPW312L \ SPIW312L | 712015509214 \ 712015508671 | 1 | R32 | 0.64
44 | 515 | FUJITSU | RSG12KETA / ROG12KETA | T000469 \ T000635 | 1 | R32 | 0.7
45 | 601 | MDV | MCA 24CRN2 / MOU24CN2 | brak danych | 1 | R407C | 1.53
46 | 601 | MDV | MCA 24CRN2 / MOU24CN2 | brak danych | 1 | R407C | 1.53
47 | 618 | ELEKTROLUX | EXS12V38HWI | 80400232 | 1 | R32 | 0.8 | Serwerownia VI P
48 | 703 | ELECTROLUX | EPS18V38HWI \ EPS18V38HWO | 90800124 \ 90400161 | 1 | R232 | 1.25
49 | 706 | SAMSUNG | CH18CA / CH18CAX | ABPXP5HY500047N ABPYP5GY500012H | 1 | R407C | 1.8
50 | 707 | GREE | GUD33T/A-T GUD35W / NHA-T | 9t54900001829 | 1 | R32 | 0.78
51 | 708 | MDV | MCA12CRN2 \ MCA12CRN2 | brak danych | 1 | R407C | 0.88
52 | 717 | SAMSUNG | AC035MNNDKH/EU / AC035MXADKH | brak danych | 1 | R410A | 1.05
53 | pom. UPS | CHIGO | CS-70V3A-WB169ASG | 91106B6167574000473 | 1 | R410A | 1.7
|  |  |  | Razem | 53
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniu technicznym
Lp | Lokalizacja (nr pom.) | Producent | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość [szt] | Czynnik chłodniczy | Ilosc czynnika | Dodatkowe informacje
2 | 130 | ROTENSO | U35XI / U35X0 | 540S25622054C010132109 \ 540S25622064B280120521 | 1 | R32 | 0.52 | urządzenie na Gwarancji
|  |  |  | Razem | 1

## Załącznik nr 2
Załącznik nr 2 do OPZ
ZADANIE 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14, 00-050 w Warszawie
Wykaz urządzeń instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach punktu sprzedaży
Instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniach punktu sprzedaży
Lp | Lokalizacja (nr pom.) | Producent | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość [szt] | Czynnik chłodniczy | Ilosc czynnika | Dodatkowe informacje
1 | SKLEP | SAMSUNG | MH080FXEA4B / AC026RXADKG | OTUSPAFT400216X / OTUHPAGRC00067X | 1 | R410A | 2800
2 | CZYTELNIA | SAMSUNG | MH052FMEA | brak danych | 1 | R410A | 1.7
3 | 4 | SAMSUNG | MH020FNEA | brak danych | 1 | R410A | 1.7
4 | 5 | SAMSUNG | MH020FNEA | brak danych | 1 | R410A | 1.7
5 | 6 | Mitsubishi | MSZ-HR35VF / MSZ-HR35VF | 93C42293TR | 1 | R32 | 0.45
6 | 7 | Mitsubishi | MSZ-HR35VF / MSZ-HR35VF | 96E82791TR | 1 | R32 | 0.45
7 | 9 | Mitsubishi | MSZ-HR35VF-MOZ-HR35VF | 96E82806TR | 1 | R32 | 0.45
8 | pomieszczenia na parterze i antresoli oraz na porterze na zewnątrz budynku | - | - | - | 1 | - | - | Instalacja chłodnicza i skroplin, pompki skroplin, jednostki zewnętrzne
|  |  |  | Razem | 8

## Załącznik nr 3
Załącznik nr 3 do OPZ
ZADANIE 1
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych, urządzeń instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej znajdujących się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 14, w Warszawie
Wykaz urządzeń - instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach archiwum
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Producent
1 | Nawilżacz parowy | CP2 F5 M4 | Condair
2 | Wentylator kanałowy | KVK 250 | Systemair
3 | Wentylator kanałowy | KE-40-20-4 | Systemair
4 | Nagrzewnica elektryczna | CB 250 – 9,6 | Systemair
5 | Regulator temperatury TTC | TTC | AB Regin
6 | Czujnik temperatury | TG-K 330 | Systemair
7 | Klapy p. poż. | V260M/HO 300/200 | FRAPOL
8 | Klapy p. poż. | V260M/HO 250/200 | FRAPOL
9 | Higrostat sterujący | HPH 1000 | AB Regin
10 | Higrostat ograniczający | HMH | AB Regin
11 | Filtr powietrza kieszeniowy | FFR-250-3 | Systemair
Instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu nr 201
Wykaz urządzeń - instalacja wentylacyjna w pomieszczeniach punktu sprzedaży
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Producent
1 | Zespół instalacji N1/W1 (obsługuje pomieszczenia czytelni, sprzedaży, zaplecza i biurowe) podłączony do centrali wentylacyjnej | brak danych | brak danych | 400
2 | Zespół instalacji N2/W2 (obsługuje sanitariaty) podłączony do wentylatora | brak danych | brak danych | 2000
3 | Centrala wentylacyjna | FR03EL | TOPVEX
4 | Wentylator | brak danych | ELICENT AXC
5 | Klapy p.poż | brak danych | brak danych
Wykaz urządzeń - instalacja wentylacyjna w pomieszczeniu nr 503
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Producent
1 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna | brak danych | brak danych
Wykaz urządzeń - Instalacja wentylacji sali 201
Lp | Nazwa urządzenia | Typ urządzenia | Producent
1 | Instalacja wentylacji nawiewno-wywiewna, podłogowa | brak danych | brak danych
2 | Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym | brak danych | VTS
3 | Klapy p.poż | brak danych | brak danych
4 | Wentylator | VKA 125 | SALDA

## Załącznik nr 4
Załącznik nr 4 do OPZ
ZADANIE 2
Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynku przy ul. Narutowicza 75, 90-132 w Łodzi.
Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach biurowych
Lp | Lokalizacja (nr pom.) | Producent | Model urządzenia | Numer seryjny | Ilość [szt] | Czynnik chłodniczy | Ilość czynnika chłodniczego (kg) | Dodatkowe informacje
1 | 701 | ELECTRA | IU ALPHA 17 OU-ONG17RC |  | 1 | R410A | 1.29
2 | 701 | ELECTRA | IU ALPHA 17 OU-ONG17RC |  | 1 | R410A | 1.29
3 | 702 | MISTRAL | OU-12HN2 |  | 1 | R410A | 1.32
4 | 703 | ELECTRA | COMPACT F9 EL OU-GCN9 RC ALPHA |  | 1 | R410A | 0.9
5 | 704 | ELECTRA | COMPACT F9 EL OU-GCN9 RC ALPHA |  | 1 | R410A | 1.32
6 | 705 | ELECTRA | COMPACT F12 EL OU-GCN12 RC ALPHA |  | 1 | R410A | 0.9
7 | 706 | ELECTRA | COMPACT F12 EL OU-GCN12 RC ALPHA |  | 1 | R410A | 1.15
8 | 706 | ELECTRA | COMPACT F12 EL OU-GCN12 RC ALPHA |  | 1 | R410A | 0.9
9 | 707 | DAIKIN | FTKS71BVMV \ RY1GV1B |  | 1 | R410A | 2.4
10 | 707 | DAIKIN | FTKS71BVMV \ RY1GV1B |  | 1 | R410A | 2.4
11 | 708 | ELECTRA | ELSI-CONF012-N11 |  | 1 | R410A | 0.89
12 | 708 | ELECTRA | ELSI-CONF012-N11 |  | 1 | R410A | 0.89
13 | 709 | ELECTRA | COMPACT F12 EL OU-GCN12 RC ALPHA |  | 1 | R410A | 0.89
|  |  |  | Razem | 13